|  | - MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações |
| --- | --- |

|  |  | - HABITAÇÃO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO |
| --- | --- | --- |

- IDENTIFICAÇÃO:

- Proponente	:	.......................................................................................................................................................

- Construtora	:	.......................................................................................................................................................

- Empreendimento	:	.......................................................................................................................................................

- Endereço	:	.........................................................................................	Cidade:  ...........................................

# 1 INFRA-ESTRUTURA

| FUNDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de fundação | Reservado para a construtora (por exemplo - Estaca escavada, moldada em loco, tubulão, etc.) |

# 2 SUPRA-ESTRUTURA

| ESTRUTURA CONVENCIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de estrutura e principais características | Reservado para a construtora (por exemplo - Estrutura reticulada de concreto armado convencional, executado com sistema de formas de madeira) |

| ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloco | Tipo de bloco | Reservado para a construtora (por exemplo - cerâmico) |

# 3 VEDAÇÕES

| ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Espessura mínima da parede, sem considerar o revestimento | Reservado para a construtora (por exemplo - 12 cm) |

4 COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

| COBERTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estrutura | Reservado para a construtora (por exemplo - Estrutura convencional de madeira composta de vigas, terças, caibros, ripas e tesouras.) |
| 2 | Tipo de telha | Reservado para a construtora (por exemplo - Telha cerâmica, tipo romana.) |
| 3 | Tipo de condutores | Reservado para a construtora (por exemplo - Serão utilizadas calhas e condutores metálicos, providos de grelha hemisférica.) |

| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL | REQUISITO MÍNIMO | COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA |
| 1 | Radier | Tratamento com sistema rígido sobre o radier, após concretado. | Reservado para a construtora |
|  |  | Caso haja alta incidência de umidade, executar o tratamento com manta, na face em contato com o solo. Proteger a manta antes da concretagem. | Reservado para a construtora |
| 2 | Baldrame ou embasamento e/ou alvenaria do térreo e/ou interface estrutura de concreto-alvenaria | Visa bloquear a umidade ascendente. Sistema rígido. | Reservado para a construtora |
| 3 | Laje do térreo sobre sub-solo | Sistema flexível. | Reservado para a construtora |
| 4 | Revestimento externo de paredes do térreo | Barrado impermeável. | Reservado para a construtora |
| 5 | Piso térreo em contato com o solo | Camada drenante sob o piso (5 cm de brita. | Reservado para a construtora |
| 6 | Parede em contato com o solo - Alvenaria de áreas comuns | Parede dupla e impermeabilização na face externa, em contato com o solo. Área sujeita a fissuração - Sistema flexível. | Reservado para a construtora |
| 7 | Parede em contato com o solo - Poço de elevador, cortina, etc. | Parede dupla e impermeabilização na face externa, em contato com o solo. Área não sujeita a fissuração - Sistema rígido. | Reservado para a construtora |
|  |  | Sistema que seja aplicado sobre o concreto, pela face interna. | Reservado para a construtora |
| 8 | Laje descoberta e calhas em alvenaria/concreto. | Sistema flexível. | Reservado para a construtora |
| 9 | Laje descoberta de dimensões reduzidas (≤ 0,60 m de largura) | Sistema rígido. | Reservado para a construtora |
| 10 | Sacada, varanda e terraço | Área completamente exposta ao tempo: Sistema flexível. | Reservado para a construtora |
| 11 | Floreira | Área protegida do tempo: Sistema rígido, com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos. | Reservado para a construtora |
|  |  | Sistema flexível. | Reservado para a construtora |
| 12 | Área de serviço (exceto cozinha) e banheiros (exceto box) | Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos. | Reservado para a construtora |
| 13 | Piscina | Sistema flexível. | Reservado para a construtora |
| 14 | Reservatório de água | Sistema flexível. | Reservado para a construtora |

| TRATAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concreto aparente | Tratamento da superfície | Regularização | Reservado para a construtora (por exemplo - Estucagem com material compatível com as características de cor e tonalidade do concreto.) |
|  |  |  | Acabamento | Reservado para a construtora (por exemplo - Verniz acrílico conforme as orientações do fabricante, com recobrimento e acabamento uniformes.) |
| 2 | Junta de dilatação | Local, descrição e acabamento | - Reservado para a construtora (por exemplo - Haverá junta de dilatação na fachada e será aplicado poliuretano monocomponente.) |  |
| 3 | Junta entre esquadrias e alvenaria / estrutura | Descrição | - Reservado para a construtora (por exemplo - Aplicação de poliuretano em todos os vãos entre as esquadrias e a alvenaria ou estrutura.) |  |

5 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

| - REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala | Ex.: Contrapiso alisado, 3 cm, sobre radier, revestido com carpete 6mm, e rodapé em cordão. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm e Reboco c/massa pronta, esp. 1cm. Pintura látex sobre massa corrida, em 2 demãos. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5cm e Acabamento c/gesso, 2mm. Caiação sobre reboco, em 2 demãos. |  |
|  | Dormitórios e circulação | Ex.: Radier desempenado, revestido com ardósia cinza 50x50cm, com rodapé 5cm em ardósia. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp 1,5 cm. Pintura látex sobre emboço. | Ex.: Chapisco no traço 1:3 e Emboço na esp 1,5 cm. Pintura látex sobre emboço, em 2 demãos. |  |
|  | Banheiro Social | Ex.: Cerâmica 20 x 20 de 1ª linha, marca A, B ou C, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 7 cm do mesmo material. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp 1,5 cm Azulejo 15 x 15 liso de 1ª linha, marca A, B ou C, até o teto no box e na parede hidráulica. Pintura látex acrílica sobre emboço em 2 demãos nas demais paredes. | Forro em placas de gesso de 50 cm x 50 cm, liso. Pintura látex sobre gesso, em 2 demãos. |  |
|  | Área Serviço |  |  |  |  |

MARCAS: Definir as marcas de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C).

Prever execução de chapisco, massa única ou emboço paulista, e pintura impermeável.

Admite-se gesso nas paredes e tetos das unidades habitacionais, com exceção das paredes das áreas molháveis (box) e áreas úmidas (cozinha, banheiro, área de serviço), desde que não haja contato direto com elementos de aço, não possuam paredes em contato com o solo e ainda apresentem projeto de impermeabilização de fundação

Admite-se o revestimento da caixa de escada e do hall com gesso, desde que eles sejam fechados, não haja contato direto com elementos de aço, não possuam paredes em contato com o solo e ainda apresentem projeto/especificações  da impermeabilização de fundação, havendo necessidade de aplicar rodapé impermeável (cerâmica, ardósia, etc...) e utilização de pintura impermeável.

| - REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – ÁREAS COMUNS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| ÁREA COMUM | Guarita | Ex.: Contrapiso desempenado 8 cm sobre lastro de brita | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm Pintura látex acrílica sobre emboço em 2 demãos. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp 1,5 cm Reboco c/gesso, 2mm Pintura látex sobre emboço em 2 demãos. |  |
|  | Salão Festas e Jogos | Ex.: Contrapiso desempenado de 8 cm sobre lastro de brita, revestido com lajota esmaltada 50x50cm e rodapé em cerâmica 7 cm. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp 1,5 cm e Reboco c/massa pronta, 2mm. Pintura látex acrílica sobre emboço em 2 demãos. | Ex.: Chapisco no traço 1:3 e Emboço na esp 1,5 cm. Pintura látex sobre emboço em 2 demãos. |  |
|  | Banheiros do Salão Festas, e WC Guarita | Ex.: Contrapiso desempenado de 8cm sobre lastro de brita, revestido com lajota esmaltada 50x50cm e rodapé em cerâmica 7 cm. | Ex.: Chapisco no traço 1:3 e Emboço na esp. 1,5 cm Azulejo colorido até o teto, de 1a linha, 15x15cm. | Ex.: Forro em placas de gesso de 50 cm x 50 cm, liso. Pintura látex sobre gesso em 2 demãos. |  |
|  | Copa Salão de Festas | Ex.: Contrapiso 3 cm, no traço 1:3, sobre radier, com acabamento alisado (cimento queimado) | Ex.: Chapisco no traço 1:3 e Emboço na esp 1,5 cm Azulejo colorido até o teto, de 1a linha, 15x15cm. | Ex.: Chapisco no traço 1:3 e Emboço na esp 1,5 cm Pintura látex sobre emboço em 2 demãos. |  |
|  | Hall Térreo |  |  |  |  |
|  | Hall Andares |  |  |  |  |
|  | Caixa de Escada | Ex.: Degraus em concreto, revestido com granilite cinza, e rodapé em granilite 7 cm. | Ex.: Chapisco no traço 1:3 Emboço no traço 1:2:5, esp 1,5 cm Pintura acrílica sobre massa texturizada acrílica, tipo Quantil. | Ex.: Chapisco no traço 1:3. Emboço no traço 1:2:5, esp 1,5 cm Caiação sobre emboço, em 2 demãos. |  |
|  | Garagem Subsolo | Ex.: Contrapiso 10cm em concreto sarrafeado e desempenado, fck 15 mpa, entremea-do de ferragem (tela), sobre lastro de brita. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp 1,5 cm. Pintura à cal sobre emboço, em 2 demãos. | Ex.: Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp 1,5 cm. Caiação sobre emboço, em 2 demãos. |  |
|  | Garagem Térreo |  |  |  |  |

- MARCAS: Definir as marcas de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C).

6 ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

| ## PORTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| Sala | Metálica | Ex.: 2 folhas de correr, para vidro 3mm, veneziana ventilada inferior, estrutura em chapa 18 | 1,20 x 2,20 | A, B, C |
| Dormitório 1 | Madeira | Ex.: 1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colméia | 0,70 x 2,10 | “ |
| Dormitório (suíte) | Madeira | Ex.: 1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colméia | 0,70 x 2,10 | “ |
| Cozinha (porta externa) | Metálica | Ex.: 1 folha de abrir, c/vidro liso, estrutura em chapa 18, com batente acoplado e fechadura acoplada | 0,80 x 2,10 | ” |
| Banheiro Social | Alumínio | Ex.: 1 folha de abrir, estrutura em perfil 10, veneziana fixa. | 0,60 x 2,10 | “ |
| Escadaria | Metálica Corta-Fogo | Ex.: 1 folha de abrir, atendendo às especificações dos Bombeiros | 0,80 x 2,10 | “ |

| JANELAS E BASCULANTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| Sala | Metálico | Ex.: 4 folhas cegas (2fixas e duas móveis c/veneziana) e 2 folhas para vidro, em chapa 18, com caixilho e trinco acoplados. | 1,80 x 1,20 | A, B, C |
| Dormitório 1 | Madeira | Ex.: 4 folhas: 2 de abrir venezianas e duas guilhotinas para vidro. | 1,20 x 1,20 | “ |
| Dormitório (suíte) | Alumínio e PVC | Ex.: 3 folhas: 1 fixa em PVC cega, 1 móvel em PVC veneziana e 1 móvel p/ vidro, c/caixilho e trinco acoplado | 1,20 x 1,20 | “ |
| Cozinha | Metálica | Ex.: Basculante c/ 4 folhas móveis, em chapa dobrada 18, caixilho e alavanca acoplados | 1,20 x 1,00 | “ |
| Banheiro Social | Alumínio | Ex.: Basculante c/2 folhas móveis, caixilho, alavanca e vidro acoplados | 0,80 x 0,80 | ” |
| Banheiro Suíte | Vidro Temperado | Ex.: Maxim-ar, vidro 10 mm, cor bronze, com alavanca acoplada | 0,60 x 0,60 | “ |

| FECHADURAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESQUADRIA | TIPO E MODELO | MARCA |
| Porta Entrada | Ex.: Em latão cromado, com maçaneta tipo bola, externa fixa, chave em cilindro espelho de chave separado, de 1a linha. | A, B, C |
| Porta Cozinha (externa) | Ex.: Niquelado, tipo alavanca, com chave externa. | “ |
| Porta Dormit 1 e Suíte | Ex.: Cromado, tipo alavanca, com chave interna | “ |
| Janela Dormit 1 | Ex.: Dourado, colonial, tipo cremona. | “ |

| BATENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | AMBIENTE E LOCAL | LARGURA EM RELAÇÃO A PAREDE | MATERIAL / ACABAMENTO | FIXAÇÃO | TIPO DE GUARNIÇÃO / ACABAMENTO |
| 1 | Porta - entrada | Ex.: Rente | Madeira, verniz | Espuma expansiva com prarafuso e bucha | Madeira, verniz |
| 2 | Porta - dormitório | Ex.: Envolvente | Aço, pintura | Chumbada com argamassa | Não há. |
| 3 | Porta - banheiro | Ex.: Rente | Aço, pintura | Chumbada com argamassa | Madeira, verniz |
| 4 | Porta - Cozinha | Ex.: Rente | Aço, pintura | Chumbada com argamassa | Madeira, verniz |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

MARCAS: Definir as marcas de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C).

| ESQUADRIAS ESPECIAIS, PORTÕES, GRADES, BOX, CORRIMÃOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| Caixa D’água | Metálico | Ex.: Alçapão, com caixilho e trinco acoplados. | 0,50 x 0,50 | A, B, C |
| Garagem | Metálico | Ex.: Portão de abrir, c/2 folhas, em ferro redondo, desenho a projetar | 3,00 x 1,00 |  |
| Área Serviço | Alumínio | Ex.: Porta de correr com 2 folhas, tipo box, em alumínio e folha acrílica | 1,20 x 2,20 | “ |
| Quintal | Metálico | Ex.: Escada Marinheiro, barra de ferro redonda ½”, a projetar | 0,40 x 5,00 | ” |
| Escada | Metálico | Ex.: Escada helicoidal, 15 degraus, degrau médio 15 cm, chapa ..., a projetar | 1,00 diâmetro |  |
| Escada | Madeira | Ex.: Corrimão em seção retangular 7x5cm, canto boleado, fixador com grapas | 4,00 m |  |

##### 7 INSTALAÇÕES

| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NÚMERO DE PONTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | LUZ TETO | ARANDELA | INTERRUPT | TOMADA | ANTENA | TELEFONE | INTERFONE |  |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dormitório 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dormitório Suíte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banheiro Social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banheiro Suíte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circulação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Varanda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cozinha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Área Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE USO COMUM | Guarita |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salão de Festas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hall de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |

MARCAS: Definir as marcas de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C).

Sugestões CAIXA (no caso de MCMV Faixa I, seguir no mínimo as regras do Programa):

Apartamentos: 1 ponto de telefone e 1 de campainha, 1 ponto de interfone, 1 ponto de antena e as seguintes quantidades de pontos de tomada elétrica: 2 na sala, 4 na cozinha, 2 na área de serviço, 2 em cada dormitório (sugerindo que uma seja baixa), 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada quando houver chuveiro elétrico.

Casas: 1 ponto de telefone, 1 de antena e as seguintes quantidades de pontos de tomada elétrica: 2 na sala, 4 na cozinha, 1 na área de serviço, 2 em cada dormitório (sugerindo que uma seja baixa), 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada quando houver chuveiro elétrico.

Áreas Comuns: Tomadas - 1 para porteiro eletrônico, 1 na guarita e 2 no hall térreo; Campainha - 1 de campainha no hall para cada apartamento; De luz - 2  no hall (1 para luz de emergência), 2 no hall térreo (1 para luz externa); Interfone – 1 de interfone no hall térreo.

Prever a instalação de Porteiro Eletrônico ou Interfone (com tubulação, fiação, equipamentos) ou Solução Tecnológica Equivalente.

Prever a instalação de luminárias nas áreas comuns.

| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | ÁGUA FRIA | ÁGUA QUENTE | ESGOTO |
| ÁREA PRIVATIVA | Banheiro Social |  |  |  |
|  | Banheiro Suíte |  |  |  |
|  | Cozinha |  |  |  |
|  | Área de Serviço |  |  |  |
|  | Quintal |  |  |  |
| ÁREA DE USO COMUM |  |  |  |  |

MARCAS: Definir as marcas de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C).

Sugestões CAIXA (no caso de MCMV Faixa I, seguir no mínimo as regras do Programa):

Prever pontos de água para filtro na cozinha, ducha higiênica no banheiro e para a máquina de lavar na área de serviço.

Prever derivação em “T” no ponto de alimentação da bacia sanitária para a ducha higiênica. Idem para filtro.

Prever ralo no banheiro, além do ralo do box.

O ponto para a máquina de lavar roupa na área de serviço pode ser o mesmo ponto do tanque, com utilização de derivação em "T".

| LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pia de cozinha ou copa de salão de jogos | Bancada | Material |  | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Dimensões - C x L (cm) |  | Reservado para a construtora |
|  |  | Cuba | Material |  | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Dimensões - C x L x Prof. (cm) |  | Reservado para a construtora |
|  |  | Metais | Válvula | Material | Reservado para a construtora |
|  |  |  |  | Marcas | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Sifão | Material | Reservado para a construtora |
|  |  |  |  | Marcas | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Torneira | Marcas | Reservado para a construtora |
| 2 | Lavatório de banheiro | Bancada | Material |  | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Dimensões - C x L (cm) |  | Reservado para a construtora |
|  |  | Cuba ou lavatório | Tipo |  | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Material |  | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Marcas |  | Reservado para a construtora |
| 3 | Vaso sanitário | Bacia e caixa acoplada |  | Marcas | Reservado para a construtora |
| 4 | Tanque de lavar roupa | Tanque | Material |  | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Dimensões - Volume (litros) |  | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Marcas |  | Reservado para a construtora |
|  |  | Metais | Válvula | Material | Reservado para a construtora |
|  |  |  |  | Marcas | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Sifão | Material | Reservado para a construtora |
|  |  |  |  | Marcas | Reservado para a construtora |
|  |  |  | Torneira | Marcas | Reservado para a construtora |

| SISTEMAS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalação de gás | Alimentação (rede pública ou armazenado) | Reservado para a construtora (por exemplo - Rede pública) |
|  |  | Sistema (coletivo ou individual) | Reservado para a construtora (por exemplo - Haverá um ramal por unidade, com medidor individual.) |
|  |  | N° de pontos (no mínimo 1 para o fogão) | Reservado para a construtora (por exemplo - Haverá um ponto na cozinha, embutido na parede atrás do fogão.) |
|  |  | Material (tubos e conexões) | Reservado para a construtora (por exemplo - Tubos e conexões de cobre.) |
|  |  | Dispositivos (registros e medidores) | Reservado para a construtora (por exemplo - Haverá um registro tipo globo, em cada unidade, na parte interna da cozinha. Os medidores serão instalados pela concessionária local de gás, após solicitação do morador.) |
| 2 | Instalações mecânicas | Exaustão mecânica | Reservado para a construtora |
|  |  | Pressurização de escada | Reservado para a construtora |
|  |  | Sistema de bombas | Reservado para a construtora |
| 3 | Elevador | Marca | Reservado para a construtora |
|  |  | Acabamento da cabine | Reservado para a construtora |
|  |  | Botoeira | Reservado para a construtora |
| 4 | Outro |  | Reservado para a construtora |

#### 8 COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO

| COMPLEMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piscina | Tipo e estrutura | Reservado para a construtora |
|  |  | Equipamentos | Reservado para a construtora |
|  |  | Revestimento interno e piso do entorno | Reservado para a construtora |
|  |  | Outro | Reservado para a construtora |
| 2 | Sauna | Tipo | Reservado para a construtora |
|  |  | Revestimento | Reservado para a construtora |
|  |  | Equipamentos | Reservado para a construtora |
| 3 | Quadra | Iluminação | Reservado para a construtora |
|  |  | Demarcação | Reservado para a construtora |
|  |  | Equipamentos que serão fornecidos | Reservado para a construtora |
| 4 | “Play-ground” | Brinquedo(s) | Reservado para a construtora |
|  |  | Marca(s) | Reservado para a construtora |
|  |  | Material(is) do(s) briquedo(s) | Reservado para a construtora |
| 5 | Muros divisórios ou de Fechamento | Material | Reservado para a construtora |
|  |  | Altura | Reservado para a construtora |
| 6 | Calçadas periféricas | Material | Reservado para a construtora |
|  |  | Largura, espessura, juntas | Reservado para a construtora |
| 7 | Passeios | Material | Reservado para a construtora |
|  |  | Largura, espessura, juntas | Reservado para a construtora |
| 8 | Outro (P.ex.: Salão de Festas, “Espaço Gourmet”, Churrasqueiras, etc.) |  | Reservado para a construtora |

Local e data

_______________________________                               __________________________________

Construtora              					Proponente

_______________________________

CAIXA – Visto do Profissional Eng./Arq.